## Slide 1: 논문 자료

## Slide 3
Align Mathod:
Neg Min
Envelope Peak
Pos Max
Cross Corr
UI 개편 1
UI 개편 2

## Slide 4
5-1
5-3
5-2
5-4

## Slide 7
ROI
Align

## Slide 8
def __init__(self, raw_data_in:np.ndarray, row_index_in:int=0, col_index_in:int=0 ):
self.raw_data :np.ndarray = raw_data_in
self.row_index : int = row_index_in# 단일 CSV 시 0으로 고정
self.col_index : int = col_index_in# CSV 파일 내 행(Row) 번호
# 1. Raw 파형 분석 결과
self.fft_magnitude:Optional[np.ndarray]=None
self.center_freq_Mhz : float = 0.0
#self.raw_envelope_data:Optional[np.ndarray] = None
#2. Filtered 파형 분석 결과
self.filtered_data : Optional[np.ndarray] = None
self.filtered_fft_magnitude : Optional[np.ndarray] = None
self.filtered_center_freq_Mhz : float = 0.0
self.filtered_envelope_data : Optional[np.ndarray] = None
#3. STEP4 : Align 및 600 샘플 ROI 결과 저장 변수
self.align_indices : AlignIndices = AlignIndices()
#4. STEP4-2 : Phase Inversion
self.phase_inverse : Optional[int] = None
#5. Step5-1 : TGC
self.tgc_ROI_Max : Optional[np.ndarray] = None
self.tgc_ROI_min : Optional[np.ndarray] = None
self.tgc_ROI_Corr : Optional[np.ndarray] = None
self.tgc_ROI_Envelope : Optional[np.ndarray] = None
#5. Step5-3 : Envelope
self.env_tgc_ROI_Max : Optional[np.ndarray] = None
self.env_tgc_ROI_min : Optional[np.ndarray] = None
self.env_tgc_ROI_Corr : Optional[np.ndarray] = None
self.env_tgc_ROI_Envelope : Optional[np.ndarray] = None

## Slide 9
-100
500
0
310
CTRL 누르고, 마우스로 B스캔 이미지의 위치 가리키면, X축 따라가며, 왼쪽 3개의 A파형들이 자동으로 바뀜
B SCAN

## Slide 10
[ⓐ. Inverse Phase Index 추출하기]
- Align Index로부터 ROI 범위 안에서 Search. Ref 기준 파형과 정 반대 모양이 있을 경우 Return
[ⓑ. Inverse Phase Index가 있을 경우, 이에 해당하는 B-scan 부위에 파란색을 Overlay : Toggle Switch로 적용 유/무
B스캔 만들기
Inverse Phase 만들기

## Slide 12
9.01
9.76
10.51
11.18
11.93
12.16
12.91
13.51
14.03

## Slide 13
30000
31000
32000
32900
33900
34200
35200
36000
36700

## Slide 14
30000
31000
32000
32900
33900
34200
35200
36000
36700

## Slide 15
Open Image
jpg
Start X
Start Y
X Leng
Y Leng
STD
Grey Distribution
ROI SET
STD = 3.56

## Slide 16
제 2 장 전력반도체 음파 특성 및 기존 기술 분석·· ·············· 5
제 1 절 전력반도체 음파 특성 분석·················· 5
제 2 절 기존 기술 한계 및 B스캔, Inverse Phase 제안······ ··· 8
제 3 장 B스캔 및 Phase Inverse 모델링·········· 11
제 1 절 프레임워크 개요················ 11
제 2 절 B스캔 원리··········· 13
제 3 절 Inverse Phase 원리·········· 19
제 4 절 B스캔 및 Inverse Phase 구성········· 22
제 4 장 실험 및 고찰·················· 37
제 1 절 실험 환경 설정············ 37
제 2 절 결과 및 레이어 추정 분석··········· 41
제 3 절 최적 WD 도출··········· 41
제 5 장 결 론··········· 47

## Slide 18
음파 진행

## Slide 19
T. Reiter, J. Schapdick, M. Krug, M. Muenzer, and F. Wolter, “ PWM Dead Times in Automotive Traction Inverters using IGBT, SiC MOSFET, or Si/SiC Fusion Switch Power Modules.” IET Power Electronics 19, no. 1 (2026): e70185. https://doi.org/10.1049/pel2.70185

## Slide 20
초음파 검사의 A-Scan: 판독 방법, 표시 내용 및 사용 시기

## Slide 21
Input Data
신호 처리 및 경로 분리
Output
A-Scan 1D Data
* Row Array
1. BandPass Filter
2. Alignent & ROI 잘라내기 : Align Index 기준 2D Matrix 생성
3. T.G.C (Time Gain 보상) 적용 : 깊이 감쇄에 따른, 보상
4. Envelope 추출 : 힐베르트 변환 기반 양의 진폭 추출
5. Log Compression : 어두운 신호를 밝게, 밝은 신호를 조금 어둡게
6. Min-Max Clipping & Normaliziation :
사용자 지정 [Min, Max] 범위 밖 잘라내기 후 [0, 1] 스케일링
7. 8-bit Quantization : 0-255 영상 8bit화
3. Inverse Phase Index 추출 : Align Index로부터 ROI 범위 안에서 Search. Ref 기준 파형과 정 반대 모양이 있을 경우 Return
7. Inverse Phase Index가 있을 경우, 이에 해당하는 B-scan 해당 부위에 파란색을 Overlay : Toggle Switch로 적용 유/무
B-scan Data
Inverse Phase | 
Off | On
그림 3. 전체 프레임 워크

## Slide 22
Phase Inverse 과검 제어 : 복합 필터링 매커니즘
[원시 A-Scan 신호] 를 상관계수 연산
[1단계] 상관계수 임계값 검증 (r[k_inv] ≤ r_th) ───(불만족)───► [정상/비결함 처리]
[2단계] 절대 진폭 임계값 검증 (|s[k_inv]| ≥ A_th) ──(불만족)───► [과검 차단 (Noise)]
[3단계] 공간 ROI 경계 검증 (n_start ≤ k_inv ≤ n_end) ─(불만족)──► [과검 차단 (Boundary)]
[최종 결함 판정 (k_inv 확정 및 Overlay 표시)]
만족
만족
만족
만족

## Slide 23
Phase Inverse
Blue Apply
No Apply